	Қазақстан Республикасы

«ДИКОМ ЭНЕРДЖИ»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, 050016, Алматы қаласы, Жетысу ауданы,

Казыбаева көшесі, 272а үй, 3-ші қабат, 14 кеңсе

тел.: +7 (777) 142-77-22, mail to: energy@dke.kz

БСН 110640010308, СТН 600400631042
	[image: image1.jpg]DIKOM ENERGY




	Республика Казахстан

«ДИКОМ ЭНЕРДЖИ»

Товарищество с ограниченной ответственностью

Республика Казахстан, 050016, город Алматы, Жетысуйский район,

 улица Казыбаева, дом 272а, 3 этаж, офис 14

тел.: +7 (777) 142-77-22, mail to: energy@dke.kz.

БИН 110640010308, РНН 600400631042



Опросный лист для заказа Пункта Секционирования Столбового

ПСС/ЭТМ-6(10) (ПУС/ЭТМ-6(10))

1. Номинальное напряжение сети:

	
	- 6 кВ
	
	- 10 кВ
	
	- 15 кВ
	
	- 20 кВ 
	
	- 27кВ
	
	- 35 кВ
	
	- другое


2. Общее количество однотипных устройств, шт.:

3. Питание

	
	-
	Одностороннее (Стандарт)
	
	
	-
	Двухстороннее


4. Коммерческий учёт электроэнергии

	
	-
	Да
	
	
	-
	Нет

	В случае отсутствия коммерческого учёта, не заполняются пункты, отмеченные символом *


5. Схема учёта*
	2ТТ/3ТН
	
	-
	(Стандарт)

	
	
	
	

	3ТТ/3ТН
	
	-
	(Наиболее точная)

	
	
	
	

	2ТТ/2ТН
	
	-
	(Редко используемая)


6. Номинал и класс точности трансформаторов тока

	Номинальный ток, А
	
	(5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600)

	
	
	
	

	Класс точности
	
	(0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S)
	(Стандарт – 0,5S**)
	

	** Стандарт – 0,5 при отсутствии коммерческого учёта электроэнергии


7. Функции защит

	
	
	
	
	
	
	

	ТО
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	МТЗ
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Перегрузка
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	ЗНЗ
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	АПВ-1
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	АПВ-2
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	АПВ-3
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	ЗМН
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	ОМП
	-
	-
	-
	-
	-
	+


	ModbusRTU
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	МЭК-104
	-
	-
	-
	-
	-
	+


8. Интеграция в систему SCADA
	
	-
	Нет (Стандарт)
	
	
	-
	Да (МЭК-101, МЭК-104)


9. Функциональные опции

	Модель счётчика*
	-
	

	
	
	

	
	
	(Стандарт - Меркурий 234 ART-00 P или СЭТ-4ТМ.03М.01)

	
	
	
	

	GSM-модем*
	
	
	

	
	
	

	
	
	(Стандарт - Модем GSM/GPRS SprutNet GL868 AC KIT)

	
	
	

	Комплект ОПН
	-
	
	
	(Стандарт – 6 шт.)

	
	
	
	
	

	
	
	Автоматический обогрев шкафа управления
	
	(Стандарт – да)

	
	
	
	

	Догрузочный резистор*
	
	

	
	(Стандарт – нет; используется редко для догрузки ТТ и ТН)

	Дистанционное управление с брелока
	-
	
	
	(Стандарт – нет)

	

	Сигнализация открытия дверцы ШУ
	-
	
	
	(Стандарт – нет)


10. Материал шкафа учёта

	Металл
	
	-
	(Стандарт)

	
	
	
	

	Морозостойкий антивандальный пластик
	
	-
	(Доступен с 01.06.2019г.)


11. Монтажные опции

	
	-
	Двухопорная установка (Стандарт)
	
	
	-
	Одноопорная установка

	
	
	
	

	Длина соединительного кабеля, м
	-
	
	
	(Стандарт – 7 м)

	
	
	
	

	Тип опоры
	-
	


12. Доп. требования: оцинкованные площадки под ОПН – 6 шт., латунные шпильки заземления, порошковая покраска корпуса, степень защиты IP54, сейсмостойкость 9 баллов по MSK64, быстроразъёмное соединение СК типа HARTING, дренажный фильтр IP54 – 4 шт., ручное отключение ВВ, указатель положения ВВ видимый с земли.
13. Контактные данные:
	Предприятие:
	

	Объект:
	

	Ф.И.О., Должность
	

	Контактный телефон, факс, E-Mail
	

	Подпись лица, ответственного за заполнение ОЛ
	
















































