[image: image1.png]Ka3zakcran PecnyGumkachl Pecny6aunka Ka3zaxcran

«/THKOM DHEP[KI» «/JHKOM DHEP XK »
JKayarkepmIimiri mexTey:i cepikrecTiri ToBapHIECTBO ¢ OTPAHIICHHOI OTBETCTBEHHOCTBIO
Kasaxcran Pecrybmmxacss, 050000, Amvars: kanacsr, JKeTsicy ayass:, Pecnybmxa Kasaxcra, 050000, ropox Amarsr, JKetsicyfickui pafios,

Kazsib: 272a yii, 3-mi xaGar, 14 ke mina Kazei6 272a,3 14
xen 47 (177 142.17-23, mal o eneigy @ke ke [DIKOM ENERGY/ o D 3 o ey ik
BCH 110640010308, CTH 600400631042 BHH 110640010308, PHH 600400631042




Опросный лист
Трехфазный сухой трансформатор с литой изоляцией ТЛС (ТЛСЗ)
                                                                                      Дата заполнения: __________________
Контактная информация:

Наименование организации:_____________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________

Тел: __________________      Факс: _________________         E-mail: ___________________
Контактное лицо:______________________________________________________________

Количество заказываемых трансформаторов:________________________
Технические данные трансформатора:

Номинальная мощность (кВА): 

	10
	16
	25
	40
	63
	100
	160
	250
	400
	630
	1000
	1250
	1600
	2500
	3150
	другое

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Напряжение ВН (кВ):                                       Напряжение НН (кВ):                         Номинальная частота (Гц):
	6
	6,3
	10
	10,5
	другое
	
	0,4   
	0,23
	другое
	
	50
	другое

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Схема и группа соединения:                          Регулирование напряжения ПБВ       Высота установки над                                                      (только 25-3150 кВА):                         уровнем моря (м):                                                                 
	Д/Ун – 11
	У/Ун – 0
	другое
	
	±2 х2,5%
	другое
	
	<1000
	другое

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Температура окружающей среды:                                Материал обмоток:    Степень защиты трансформатора:                           

	min:
	- 60°C
	другое
	max:
	+40°C
	другое
	
	Медь
	Алюми-ний
	
	IP 00  без кожуха
	IP 21
	IP 31
	другое

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Только для трансформаторов 10-160 кВА:
	Установка датчиков температуры (3 штуки): 
	
	
	Блок контроля температуры (ТР-100):
	


Только для трансформаторов 100-3150 кВА:     
	Слева
	Справа
	Сверху
	Снизу

(люки для кабеля)
	
	6%
	другое
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Исполнение вводов ВН:*                                                                        Напряжение короткого замыкания:

Исполнение вводов НН:*                                                    Расположение фаз:*
	Слева
	Справа
	Сверху
	Снизу 
(люки для кабеля)
	
	Вводы ВН
	Вводы НН

	
	
	
	
	
	A-B-C
(стан-но)
	
	c-b-a-0

(стан-но)
	
	0-a-b-c
	

	
	
	
	
	
	C-B-A
	
	a-b-c-0
	
	0-c-b-a
	


*Заполняется при заказе защищенного исполнения. Расположение вводов относительно лицевой стороны трансформатора (таблички технических данных).

      Только для трансформаторов 250-3150 кВА:
	Система принудительной вентиляции:
	
	
	Виброопоры
	


  Дополнительные требования: ___________________________________________
 Дополнительная информация: 

 Место установки (город, объект) _______________________________________________________

 Устанавливается: вновь ______ или взамен старого оборудования ( какого)___________________
Заполненный  бланк просим направить в наш по электронной почте: energy@dke.kz
