[image: image1.png]Ka3zakcran PecnyGumkachl Pecny6aunka Ka3zaxcran

«/THKOM DHEP[KI» «/JHKOM DHEP XK »
JKayarkepmIimiri mexTey:i cepikrecTiri ToBapHIECTBO ¢ OTPAHIICHHOI OTBETCTBEHHOCTBIO
Kasaxcran Pecrybmmxacss, 050000, Amvars: kanacsr, JKeTsicy ayass:, Pecnybmxa Kasaxcra, 050000, ropox Amarsr, JKetsicyfickui pafios,

Kazsib: 272a yii, 3-mi xaGar, 14 ke mina Kazei6 272a,3 14
xen 47 (177 142.17-23, mal o eneigy @ke ke [DIKOM ENERGY/ o D 3 o ey ik
BCH 110640010308, CTH 600400631042 BHH 110640010308, PHH 600400631042





Опросный лист
Трансформаторы серии ТМГ
                                                                                      Дата заполнения: __________________
Контактная информация:

Наименование организации:_____________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________

Тел: __________________      Факс: _________________         E-mail: ___________________
Контактное лицо:______________________________________________________________

Количество заказываемых трансформаторов:________________________
Технические данные трансформатора:

Номинальная мощность (кВА): 

	100
	160
	250
	400
	630
	1000
	другое

	
	
	
	
	
	
	


Напряжение ВН (кВ):                                 Напряжение НН (кВ):              Номинальная частота (Гц):
	6
	6,3
	10
	10,5
	другое
	
	0,4   
	0,23
	другое
	
	50
	другое

	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Схема и группа соединения:            Регулирование напряжения ПБВ:          Высота установки над                                                                               





уровнем моря (м):                                                               
	Д/Ун – 11
	У/Ун – 0
	другое
	
	±2 х2,5%
	другое
	
	<1000
	другое

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительное оборудование:
	Контактные зажимы на вводах НН (для 630-1000 кВА)
	Мановакуумметр электроконтактный (для 630-1000 кВА)
	Электроконтактный термометр
	
	

	
	
	
	
	


  Дополнительные требования: ___________________________________________

________________________________________________________________________
 Дополнительная информация: 

 Место установки (город, объект) _______________________________________________________

 Устанавливается: вновь ______ или взамен старого оборудования ( какого)___________________
Заполненный  бланк просим направить в наш адрес по электронной почте: energy@dke.kz
