Опросный лист на трансформаторы тока ТВ

| Организация. |  |
| --- | --- |
| Адрес. |  |
| Контактное лицо. |  |
| тел/факс. |  |
| Где устанавливается. |  |

| Тип трансформа-тора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а |  | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА |  |  |  | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номиналь-ная предельная кратность | Длитель-ность протека-ния тока к.з., с | Размеры, мм |  |  | Климати-ческое исполне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первич- ный | вторич-ный |  |  |  | 10 |  |  |  | Dmax | dmin | Нmax |  |

Количество:

Заполненный бланк просим направить в наш адрес по тел. / факсу +7 (777) 333-01-13, по электронной почте energy@dke.kz

Пример:

| Тип трансформа-тора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а |  | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА |  |  |  | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номиналь-ная предельная кратность | Длитель-ность протека-ния тока к.з., с | Размеры, мм |  |  | Климати-ческое исполне-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первич- ный | вторич-ный | 0,5 | 1 | 3 | 10 |  |  |  | Dmax | dmin | Нmax |  |
| ТВ-35-II | 150/5 | 50 75 100 150 | 5 | - - - - | - - - - | - - - - | 10 20 20 30 | 25 | - - - - | 3 | 185 | 88 | 200 | У2 |